## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-07-31 00:00:00 | 31.69 | 500 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 105.7
2020-07-30 00:00:00 | 25.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.03
2020-07-29 00:00:00 | 26.3 | 500 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 117.16
2020-07-28 00:00:00 | 18 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
2020-07-27 00:00:00 | 18 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0.01
2020-07-26 00:00:00 | 28.83 | 500 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 118.46
2020-07-25 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.03
2020-07-24 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.04
2020-07-23 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0.01
2020-07-22 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.02
2020-07-21 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0.02
2020-07-20 00:00:00 | 23.69 | 500 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127.7
2020-07-19 00:00:00 | 19.4 | 500 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20.3
2020-07-18 00:00:00 | 18.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0
2020-07-17 00:00:00 | 18.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0.02
2020-07-16 00:00:00 | 18.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0.05
2020-07-15 00:00:00 | 27.88 | 500 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 101.92
2020-07-14 00:00:00 | 19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
2020-07-13 00:00:00 | 19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0.01
2020-07-12 00:00:00 | 19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0
2020-07-11 00:00:00 | 21.27 | 500 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 95.35
2020-07-10 00:00:00 | 23.76 | 500 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 122.45
2020-07-09 00:00:00 | 16.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0.04
2020-07-08 00:00:00 | 16.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.07
2020-07-07 00:00:00 | 16.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0.07
2020-07-06 00:00:00 | 28.35 | 500 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 121.85
2020-07-05 00:00:00 | 24.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0.05
2020-07-04 00:00:00 | 24.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.07
2020-07-03 00:00:00 | 54.96 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0.02
2020-07-02 00:00:00 | 21.23 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0.05
2020-07-01 00:00:00 | 19.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.05

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-07-31 00:00:00 | 21.21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-30 00:00:00 | 23.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-29 00:00:00 | 17.66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-28 00:00:00 | 22.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-27 00:00:00 | 22.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-26 00:00:00 | 4.54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-25 00:00:00 | 7.05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-24 00:00:00 | 19.69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-23 00:00:00 | 14.52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-22 00:00:00 | 8.18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-21 00:00:00 | 59.99 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-20 00:00:00 | 4.79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-19 00:00:00 | 5.05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-18 00:00:00 | 12.79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-17 00:00:00 | 4.98 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-16 00:00:00 | 4.62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-15 00:00:00 | 7.62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-14 00:00:00 | 9.58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-13 00:00:00 | 10.08 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-12 00:00:00 | 11.02 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-11 00:00:00 | 18.99 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-10 00:00:00 | 21.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-09 00:00:00 | 21.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-08 00:00:00 | 21.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-07 00:00:00 | 21.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-06 00:00:00 | 14.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-05 00:00:00 | 15.04 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-04 00:00:00 | 13.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-03 00:00:00 | 9.57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-02 00:00:00 | 2.92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 00:00:00 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-07-31 00:00:00 | 0.772 | 0.772 | 120 | 0 | 2.481 | 2.481 | 120 | 0 | 33.946 | 19.85 | -0.043 | 4.065 | 0
2020-07-30 00:00:00 | 0.911 | 0.911 | 120 | 0 | 2.48 | 2.48 | 120 | 0 | 29.21 | 19.783 | -0.044 | 4.066 | 0
2020-07-29 00:00:00 | 0.703 | 0.703 | 120 | 0 | 2.477 | 2.477 | 120 | 0 | 29.832 | 19.921 | -0.044 | 4.082 | 0
2020-07-28 00:00:00 | 0.645 | 0.645 | 120 | 0 | 2.455 | 2.455 | 120 | 0 | 26.305 | 20.162 | -0.046 | 4.071 | 0
2020-07-27 00:00:00 | 2.686 | 2.686 | 120 | 0 | 2.43 | 2.43 | 120 | 0 | 23.904 | 19.972 | -0.049 | 3.988 | 0
2020-07-26 00:00:00 | 0.627 | 0.627 | 120 | 0 | 2.439 | 2.439 | 120 | 0 | 27.688 | 19.897 | -0.045 | 4.075 | 0
2020-07-25 00:00:00 | 0.514 | 0.514 | 120 | 0 | 2.417 | 2.417 | 120 | 0 | 28.524 | 19.925 | -0.046 | 4.077 | 0
2020-07-24 00:00:00 | 0.542 | 0.542 | 120 | 0.037 | 2.795 | 2.795 | 120 | 0.148 | 27.828 | 19.838 | -0.057 | 4.051 | 51079.516
2020-07-23 00:00:00 | 0.415 | 0.415 | 120 | 0 | 2.842 | 2.842 | 120 | 0 | 27.121 | 19.876 | -0.046 | 4.063 | 167.735
2020-07-22 00:00:00 | 0.679 | 0.679 | 120 | 0 | 2.862 | 2.862 | 120 | 0 | 31.636 | 19.701 | -0.043 | 4.094 | 0
2020-07-21 00:00:00 | 0.616 | 0.616 | 120 | 0 | 2.867 | 2.867 | 120 | 0 | 28.549 | 19.821 | -0.044 | 4.079 | 0
2020-07-20 00:00:00 | 3.922 | 3.922 | 120 | 0 | 3.245 | 3.245 | 120 | 0 | 27.259 | 20.115 | -0.046 | 3.975 | 0
2020-07-19 00:00:00 | 0.563 | 0.563 | 120 | 0 | 2.92 | 2.92 | 120 | 0.003 | 23.426 | 20.342 | -0.047 | 4.006 | 806.5
2020-07-18 00:00:00 | 0.398 | 0.398 | 120 | 0.001 | 2.777 | 2.777 | 120 | 0.008 | 25.953 | 20.753 | -0.044 | 3.32 | 3009.53
2020-07-16 00:00:00 | 0.596 | 0.596 | 120 | 0 | 2.769 | 2.769 | 120 | 0.001 | 26.883 | 18.89 | -0.047 | 4.104 | 234.96
2020-07-15 00:00:00 | 0.657 | 0.657 | 120 | 0 | 2.857 | 2.857 | 120 | 0.001 | 23.501 | 18.586 | -0.049 | 4.129 | 288.18
2020-07-14 00:00:00 | 0.49 | 0.49 | 120 | 0 | 2.7 | 2.7 | 120 | 0 | 25.751 | 18.927 | -0.046 | 4.127 | 0
2020-07-13 00:00:00 | 3.321 | 3.321 | 120 | 0 | 2.679 | 2.679 | 120 | 0.001 | 24.895 | 19.652 | -0.047 | 4.001 | 234.24
2020-07-12 00:00:00 | 0.858 | 0.858 | 120 | 0 | 2.69 | 2.69 | 120 | 0 | 29.931 | 19.072 | -0.043 | 4.084 | 115.44
2020-07-11 00:00:00 | 1.108 | 1.108 | 120 | 0.001 | 2.678 | 2.678 | 120 | 0.003 | 25.028 | 19.081 | -0.046 | 4.115 | 1105.54
2020-07-10 00:00:00 | 3.982 | 3.982 | 120 | 0 | 2.98 | 2.98 | 120 | 0.001 | 30.78 | 19.52 | -0.044 | 3.973 | 237.66
2020-07-09 00:00:00 | 1.348 | 1.348 | 120 | 0.048 | 2.719 | 2.719 | 120 | 0.094 | 29.606 | 14.965 | -0.059 | 4.893 | 32678.35
2020-07-08 00:00:00 | 1.413 | 1.413 | 120 | 0.144 | 2.832 | 2.832 | 120 | 0.289 | 34.572 | 14.895 | -0.085 | 5 | 102118.805
2020-07-07 00:00:00 | 1.311 | 1.311 | 120 | 0.135 | 2.79 | 2.79 | 120 | 0.287 | 35.981 | 15.957 | -0.081 | 4.555 | 102879.719
2020-07-06 00:00:00 | 1.411 | 1.411 | 120 | 0.148 | 2.761 | 2.761 | 120 | 0.289 | 35.037 | 16.944 | -0.081 | 3.58 | 104504.789
2020-07-05 00:00:00 | 1.279 | 1.279 | 120 | 0.139 | 2.812 | 2.812 | 120 | 0.304 | 32.391 | 17.868 | -0.08 | 3.162 | 108117.047
2020-07-04 00:00:00 | 1.134 | 1.134 | 120 | 0.125 | 2.646 | 2.646 | 120 | 0.292 | 33.1 | 19.557 | -0.077 | 2.878 | 110407.031
2020-07-03 00:00:00 | 1.098 | 1.098 | 120 | 0.123 | 2.812 | 2.812 | 120 | 0.314 | 32.129 | 20.913 | -0.077 | 2.557 | 111712.938
2020-07-02 00:00:00 | 1.298 | 1.298 | 120 | 0.145 | 2.852 | 2.852 | 120 | 0.318 | 32.295 | 20.831 | -0.076 | 2.21 | 111450.352
2020-07-01 00:00:00 | 1.206 | 1.206 | 120 | 0.135 | 2.627 | 2.627 | 120 | 0.295 | 34.091 | 20.243 | -0.072 | 2.044 | 112256.367