## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-08-31 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
2020-08-30 00:00:00 | 38.38 | 500 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 187.57
2020-08-29 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0
2020-08-28 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0
2020-08-27 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0
2020-08-26 00:00:00 | 29 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0
2020-08-25 00:00:00 | 43.18 | 500 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 100.77
2020-08-24 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
2020-08-23 00:00:00 | 36.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0
2020-08-22 00:00:00 | 41.17 | 500 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 111.62
2020-08-21 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0
2020-08-20 00:00:00 | 74.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0
2020-08-19 00:00:00 | 29.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0
2020-08-18 00:00:00 | 29.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0
2020-08-17 00:00:00 | 34.83 | 500 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 125.06
2020-08-16 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0
2020-08-15 00:00:00 | 19.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
2020-08-14 00:00:00 | 19.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
2020-08-13 00:00:00 | 29.82 | 500 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 93.93
2020-08-12 00:00:00 | 30.13 | 500 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 60.35
2020-08-11 00:00:00 | 36.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0
2020-08-10 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0
2020-08-09 00:00:00 | 36.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
2020-08-08 00:00:00 | 36.97 | 500 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 146.69
2020-08-07 00:00:00 | 28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
2020-08-06 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
2020-08-05 00:00:00 | 28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0
2020-08-04 00:00:00 | 36.35 | 500 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 133.62
2020-08-03 00:00:00 | 62.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
2020-08-02 00:00:00 | 62.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0.01
2020-08-01 00:00:00 | 62.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-08-31 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-30 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-29 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-28 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-27 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-26 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-25 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-24 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-23 00:00:00 | 9.23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-22 00:00:00 | 8.65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-21 00:00:00 | 10.85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-20 00:00:00 | 11.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-19 00:00:00 | 15.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-18 00:00:00 | 12.22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-17 00:00:00 | 12.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-16 00:00:00 | 11.54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-15 00:00:00 | 6.58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-14 00:00:00 | 2.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-13 00:00:00 | 1.67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-12 00:00:00 | 56.69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-11 00:00:00 | 26.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-10 00:00:00 | 16.41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-09 00:00:00 | 16.71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-08 00:00:00 | 29.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-07 00:00:00 | 23.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-06 00:00:00 | 23.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 00:00:00 | 23.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-04 00:00:00 | 19.55 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-03 00:00:00 | 19.58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-02 00:00:00 | 20.62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 00:00:00 | 19.29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-08-31 00:00:00 | 4.623 | 4.623 | 120 | 0.54 | 2.726 | 2.726 | 120 | 0.325 | 0 | 19.014 | 0 | 1.608 | 0
2020-08-30 00:00:00 | 1.371 | 1.371 | 120 | 0.164 | 2.379 | 2.379 | 120 | 0.285 | 34.562 | 18.879 | -0.073 | 1.635 | 119926.398
2020-08-29 00:00:00 | 1.231 | 1.231 | 120 | 0.15 | 2.368 | 2.368 | 120 | 0.289 | 33.088 | 19.312 | -0.076 | 1.554 | 121939.297
2020-08-28 00:00:00 | 1.295 | 1.295 | 120 | 0.16 | 2.376 | 2.376 | 120 | 0.293 | 32.768 | 19.366 | -0.075 | 1.527 | 123270.078
2020-08-27 00:00:00 | 1.085 | 1.085 | 120 | 0.134 | 2.436 | 2.436 | 120 | 0.3 | 33.642 | 19.755 | -0.075 | 1.404 | 123226.133
2020-08-26 00:00:00 | 1.152 | 1.152 | 120 | 0.062 | 2.347 | 2.347 | 120 | 0.132 | 31.706 | 19.712 | -0.061 | 1.335 | 55957.035
2020-08-25 00:00:00 | 1.151 | 1.151 | 120 | 0 | 2.342 | 2.342 | 120 | 0.001 | 31.111 | 19.709 | -0.046 | 1.259 | 345.36
2020-08-24 00:00:00 | 5.526 | 5.526 | 120 | 0 | 2.359 | 2.359 | 120 | 0.001 | 34.513 | 20.009 | -0.044 | 1.126 | 374.58
2020-08-23 00:00:00 | 1.022 | 1.022 | 120 | 0 | 2.393 | 2.393 | 120 | 0.001 | 33.199 | 48.659 | -0.044 | 2.307 | 350.34
2020-08-22 00:00:00 | 1.41 | 1.41 | 120 | 0.001 | 2.425 | 2.425 | 120 | 0.001 | 32.406 | 20.628 | -0.046 | 4.038 | 351.96
2020-08-21 00:00:00 | 1.486 | 1.486 | 120 | 0.001 | 2.399 | 2.399 | 120 | 0.002 | 29.443 | 20.496 | -0.048 | 4.021 | 702.72
2020-08-20 00:00:00 | 1.397 | 1.397 | 120 | 0 | 2.408 | 2.408 | 120 | 0 | 30.909 | 20.511 | -0.047 | 4.06 | 0
2020-08-18 00:00:00 | 1.41 | 1.41 | 120 | 0.001 | 2.426 | 2.426 | 120 | 0.002 | 34.688 | 20.766 | -0.045 | 4.005 | 911.16
2020-08-17 00:00:00 | 8.398 | 8.398 | 120 | 0 | 2.81 | 2.81 | 120 | 0 | 35.301 | 21.272 | -0.044 | 3.625 | 0
2020-08-16 00:00:00 | 0.645 | 0.645 | 120 | 0 | 2.449 | 2.449 | 120 | 0 | 35.613 | 20.897 | -0.043 | 3.983 | 0
2020-08-15 00:00:00 | 0.582 | 0.582 | 120 | 0 | 2.453 | 2.453 | 120 | 0 | 36.411 | 20.892 | -0.043 | 3.98 | 0
2020-08-14 00:00:00 | 0.57 | 0.57 | 120 | 0.046 | 2.48 | 2.48 | 120 | 0.195 | 38.409 | 20.544 | -0.064 | 4.037 | 78385.445
2020-08-13 00:00:00 | 0.52 | 0.52 | 120 | 0.059 | 2.512 | 2.512 | 120 | 0.286 | 38.785 | 20.547 | -0.076 | 3.988 | 113867.508
2020-08-12 00:00:00 | 0.626 | 0.626 | 120 | 0.073 | 2.546 | 2.546 | 120 | 0.295 | 36.745 | 20.351 | -0.078 | 4.033 | 115982.445
2020-08-11 00:00:00 | 0.898 | 0.898 | 120 | 0.105 | 2.516 | 2.516 | 120 | 0.294 | 35.859 | 20.229 | -0.079 | 4.021 | 116705.039
2020-08-10 00:00:00 | 5.536 | 5.536 | 120 | 0.659 | 2.995 | 2.995 | 120 | 0.26 | 30.567 | 20.587 | -0.066 | 3.897 | 82778.883
2020-08-09 00:00:00 | 0.951 | 0.951 | 120 | 0 | 2.569 | 2.569 | 120 | 0.001 | 27.31 | 20.134 | -0.044 | 4.065 | 506.58
2020-08-08 00:00:00 | 1.097 | 1.097 | 120 | 0.045 | 2.478 | 2.478 | 120 | 0.093 | 28.933 | 19.977 | -0.053 | 4.063 | 37531.379
2020-08-07 00:00:00 | 1.331 | 1.331 | 120 | 0.158 | 2.468 | 2.468 | 120 | 0.293 | 37.117 | 19.913 | -0.071 | 4.043 | 118563.242
2020-08-06 00:00:00 | 1.5 | 1.5 | 120 | 0.179 | 2.46 | 2.46 | 120 | 0.294 | 37.698 | 19.812 | -0.072 | 4.065 | 119348.523
2020-08-05 00:00:00 | 1.042 | 1.042 | 120 | 0.125 | 2.463 | 2.463 | 120 | 0.294 | 38.455 | 19.711 | -0.073 | 4.071 | 0
2020-08-04 00:00:00 | 5.039 | 5.039 | 120 | 0.612 | 2.688 | 2.688 | 120 | 0.324 | 37.08 | 19.857 | -0.076 | 3.922 | 120414.492
2020-08-03 00:00:00 | 0.823 | 0.823 | 120 | 0.051 | 2.441 | 2.441 | 120 | 0.178 | 37.452 | 19.493 | -0.061 | 4.078 | 72788.273
2020-08-02 00:00:00 | 0.684 | 0.684 | 120 | 0 | 2.445 | 2.445 | 120 | 0 | 35.444 | 19.679 | -0.042 | 4.054 | 0
2020-08-01 00:00:00 | 0.738 | 0.738 | 120 | 0 | 2.457 | 2.457 | 120 | 0 | 35.148 | 19.795 | -0.042 | 4.021 | 0