## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-09-30 00:00:00 | 51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0
2020-09-29 00:00:00 | 51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0
2020-09-28 00:00:00 | 51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0
2020-09-27 00:00:00 | 49.88 | 500 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 92.57
2020-09-26 00:00:00 | 47.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0
2020-09-25 00:00:00 | 47.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0
2020-09-24 00:00:00 | 47.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.01
2020-09-23 00:00:00 | 47.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0
2020-09-22 00:00:00 | 44.58 | 500 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 134.76
2020-09-21 00:00:00 | 45.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0
2020-09-20 00:00:00 | 45.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0
2020-09-19 00:00:00 | 45.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0
2020-09-18 00:00:00 | 45.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0
2020-09-17 00:00:00 | 45.98 | 500 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 108.92
2020-09-16 00:00:00 | 74.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0
2020-09-15 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0
2020-09-14 00:00:00 | 57.53 | 500 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 128.04
2020-09-13 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0
2020-09-12 00:00:00 | 302.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0
2020-09-11 00:00:00 | 302.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0
2020-09-10 00:00:00 | 107.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0
2020-09-09 00:00:00 | 54.55 | 500 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 159.11
2020-09-08 00:00:00 | 39.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0
2020-09-07 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0
2020-09-06 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0
2020-09-05 00:00:00 | 49.83 | 500 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 150.55
2020-09-04 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0
2020-09-03 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0
2020-09-02 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0
2020-09-01 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-09-30 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-29 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-28 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-27 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-26 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-25 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-24 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-23 00:00:00 | 24.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-22 00:00:00 | 23.15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-21 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-20 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-19 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-18 00:00:00 | 1.38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-17 00:00:00 | 5.65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-16 00:00:00 | 10.63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-15 00:00:00 | 15.84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-14 00:00:00 | 17.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-13 00:00:00 | 17.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-12 00:00:00 | 22.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-11 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-10 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-09 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-08 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-07 00:00:00 | 19.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-06 00:00:00 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-05 00:00:00 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-04 00:00:00 | 19.03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-03 00:00:00 | 18.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-02 00:00:00 | 16.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-01 00:00:00 | 9.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-09-30 00:00:00 | 0.524 | 0.524 | 120 | 0.001 | 2.231 | 2.231 | 120 | 0.002 | 22.855 | 18.492 | -0.055 | 2.715 | 962.04
2020-09-29 00:00:00 | 0.866 | 0.866 | 120 | 0 | 2.244 | 2.244 | 120 | 0.001 | 24.566 | 17.998 | -0.052 | 2.66 | 361.5
2020-09-28 00:00:00 | 0.604 | 0.604 | 120 | 0 | 2.238 | 2.238 | 120 | 0.001 | 23.853 | 17.969 | -0.053 | 2.685 | 361.62
2020-09-27 00:00:00 | 0.612 | 0.612 | 120 | 0 | 2.234 | 2.234 | 120 | 0.002 | 23.029 | 18.075 | -0.054 | 2.68 | 0
2020-09-25 00:00:00 | 0.898 | 0.898 | 120 | 0.07 | 2.267 | 2.267 | 120 | 0.159 | 26.866 | 18.267 | -0.085 | 2.629 | 69889.82
2020-09-24 00:00:00 | 0.969 | 0.969 | 120 | 0.101 | 2.29 | 2.29 | 120 | 0.239 | 29.284 | 18.301 | -0.098 | 2.59 | 104406.547
2020-09-22 00:00:00 | 0.797 | 0.797 | 120 | 0.084 | 2.271 | 2.271 | 120 | 0.239 | 27.289 | 18.415 | -0.105 | 2.525 | 105290.25
2020-09-21 00:00:00 | 3.099 | 3.099 | 120 | 0.32 | 2.295 | 2.295 | 120 | 0.237 | 29.838 | 18.586 | -0.101 | 2.46 | 103122.836
2020-09-20 00:00:00 | 1.545 | 1.545 | 120 | 0.16 | 2.32 | 2.32 | 120 | 0.24 | 30.964 | 18.463 | -0.102 | 2.488 | 103650.188
2020-09-19 00:00:00 | 1.118 | 1.118 | 120 | 0.12 | 2.321 | 2.321 | 120 | 0.249 | 29.112 | 18.634 | -0.1 | 2.456 | 107361.742
2020-09-18 00:00:00 | 0.863 | 0.863 | 120 | 0.096 | 2.323 | 2.323 | 120 | 0.259 | 27.602 | 18.685 | -0.098 | 2.431 | 111301.695
2020-09-17 00:00:00 | 0.897 | 0.897 | 120 | 0.102 | 2.633 | 2.633 | 120 | 0.299 | 27.252 | 18.535 | -0.095 | 2.395 | 113516.469
2020-09-16 00:00:00 | 1.768 | 1.767 | 120 | 0.158 | 2.271 | 2.271 | 120 | 0.165 | 28.733 | 18.753 | -0.072 | 2.346 | 72325.359
2020-09-15 00:00:00 | 0.996 | 0.996 | 120 | 0 | 2.234 | 2.234 | 120 | 0.001 | 21.699 | 19.013 | -0.052 | 2.328 | 358.965
2020-09-14 00:00:00 | 2.847 | 2.847 | 120 | 0 | 2.548 | 2.548 | 120 | 0.001 | 25.457 | 19.197 | -0.05 | 2.247 | 234.84
2020-09-13 00:00:00 | 0.601 | 0.601 | 120 | 0 | 2.249 | 2.249 | 120 | 0 | 0 | 18.795 | -0.051 | 2.34 | 0
2020-09-12 00:00:00 | 0.719 | 0.719 | 120 | 0 | 2.244 | 2.244 | 120 | 0 | 25.378 | 18.875 | -0.052 | 2.299 | 0
2020-09-11 00:00:00 | 0.696 | 0.696 | 120 | 0 | 2.24 | 2.24 | 120 | 0 | 24.897 | 19.217 | -0.052 | 2.233 | 0
2020-09-10 00:00:00 | 0.843 | 0.843 | 120 | 0.001 | 2.238 | 2.238 | 120 | 0.002 | 24.579 | 19.536 | -0.05 | 2.16 | 706.425
2020-09-09 00:00:00 | 4.539 | 4.539 | 120 | 0.456 | 2.284 | 2.284 | 120 | 0.221 | 33.851 | 19.619 | -0.094 | 2.074 | 96763.289
2020-09-08 00:00:00 | 1.645 | 1.645 | 120 | 0.17 | 2.281 | 2.281 | 120 | 0.235 | 0 | 19.729 | -0.095 | 2.025 | 0
2020-09-07 00:00:00 | 1.196 | 1.196 | 120 | 0.125 | 2.296 | 2.296 | 120 | 0.239 | 34.095 | 20.257 | -0.095 | 1.906 | 104144.562
2020-09-06 00:00:00 | 1.454 | 1.454 | 120 | 0.155 | 2.292 | 2.292 | 120 | 0.244 | 32.735 | 20.521 | -0.091 | 1.868 | 106458.406
2020-09-05 00:00:00 | 1.71 | 1.71 | 120 | 0.185 | 2.305 | 2.305 | 120 | 0.252 | 33.649 | 20.821 | -0.087 | 1.812 | 109222.844
2020-09-04 00:00:00 | 1.886 | 1.886 | 120 | 0.212 | 2.304 | 2.304 | 120 | 0.258 | 32.245 | 19.917 | -0.083 | 1.803 | 111960.258
2020-09-03 00:00:00 | 1.019 | 1.019 | 120 | 0.107 | 2.333 | 2.333 | 120 | 0.244 | 31.545 | 18.583 | -0.077 | 1.781 | 104413.172
2020-09-02 00:00:00 | 1.082 | 1.081 | 120 | 0.129 | 2.345 | 2.345 | 120 | 0.279 | 32.277 | 18.561 | -0.077 | 1.732 | 119009.344
2020-09-01 00:00:00 | 1.19 | 1.19 | 120 | 0.142 | 2.352 | 2.352 | 120 | 0.28 | 33.041 | 18.603 | -0.075 | 1.703 | 119115.117