## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-01-31 00:00:00 | 38.6 | 500 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 252.75
2021-01-30 00:00:00 | 45.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0
2021-01-29 00:00:00 | 45.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0
2021-01-28 00:00:00 | 34.9 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 199.24
2021-01-27 00:00:00 | 28.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
2021-01-26 00:00:00 | 28.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0
2021-01-25 00:00:00 | 28.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0
2021-01-24 00:00:00 | 21.6 | 500 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 199.59
2021-01-23 00:00:00 | 16.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0
2021-01-22 00:00:00 | 16.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0
2021-01-21 00:00:00 | 23.2 | 500 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 197.34
2021-01-20 00:00:00 | 24.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
2021-01-19 00:00:00 | 24.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2021-01-18 00:00:00 | 24.8 | 500 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 196.57
2021-01-17 00:00:00 | 23.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0
2021-01-16 00:00:00 | 23.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0
2021-01-15 00:00:00 | 41.5 | 500 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 181.17
2021-01-14 00:00:00 | 50.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0
2021-01-13 00:00:00 | 50.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0
2021-01-12 00:00:00 | 84.9 | 500 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 177.53
2021-01-11 00:00:00 | 104.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2021-01-10 00:00:00 | 104.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0
2021-01-09 00:00:00 | 94.5 | 500 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 192.31
2021-01-08 00:00:00 | 149.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
2021-01-07 00:00:00 | 109.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0
2021-01-06 00:00:00 | 120.5 | 500 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 198.6
2021-01-05 00:00:00 | 129.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0
2021-01-04 00:00:00 | 129.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0
2021-01-03 00:00:00 | 129.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0
2021-01-02 00:00:00 | 133.6 | 500 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 220.73
2021-01-01 00:00:00 | 134.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-01-31 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 00:00:00 | 26.83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 00:00:00 | 28.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 00:00:00 | 28.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 00:00:00 | 28.93 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 00:00:00 | 24.43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 00:00:00 | 27.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 00:00:00 | 26.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-01-31 00:00:00 | 1.328 | 1.328 | 60 | 0.105 | 1.898 | 1.898 | 20 | 0.149 | 17.545 | 20.569 | -0.094 | 2.925 | 78522.648
2021-01-30 00:00:00 | 1.244 | 1.244 | 60 | 0.104 | 1.872 | 1.872 | 20 | 0.155 | 14.404 | 20.593 | -0.11 | 2.763 | 83041.258
2021-01-29 00:00:00 | 1.022 | 1.022 | 60 | 0.087 | 1.85 | 1.85 | 20 | 0.159 | 10.857 | 20.537 | -0.129 | 2.616 | 85707.945
2021-01-28 00:00:00 | 0.491 | 0.491 | 60 | 0.043 | 1.876 | 1.876 | 20 | 0.163 | 12.203 | 20.521 | -0.115 | 2.878 | 86881.055
2021-01-27 00:00:00 | 1.306 | 1.306 | 60 | 0.114 | 1.884 | 1.884 | 20 | 0.165 | 12.646 | 20.524 | -0.116 | 2.941 | 87483.828
2021-01-26 00:00:00 | 0.587 | 0.587 | 60 | 0.053 | 1.879 | 1.879 | 20 | 0.17 | 11.732 | 20.478 | -0.118 | 3.072 | 90386.32
2021-01-25 00:00:00 | 4.045 | 4.045 | 60 | 0.354 | 2.109 | 2.109 | 20 | 0.182 | 15.253 | 20.282 | -0.103 | 3.116 | 86249.617
2021-01-24 00:00:00 | 1.288 | 1.288 | 60 | 0.115 | 1.874 | 1.874 | 20 | 0.167 | 12.751 | 20.443 | -0.115 | 2.935 | 89327.617
2021-01-23 00:00:00 | 0.789 | 0.789 | 60 | 0.073 | 1.877 | 1.877 | 20 | 0.175 | 10.922 | 20.474 | -0.123 | 2.967 | 93128.039
2021-01-22 00:00:00 | 0.784 | 0.784 | 60 | 0.072 | 1.899 | 1.899 | 20 | 0.174 | 13.988 | 20.346 | -0.112 | 3.091 | 91608.164
2021-01-21 00:00:00 | 1.015 | 1.015 | 60 | 0.088 | 1.885 | 1.885 | 20 | 0.164 | 17.413 | 20.314 | -0.098 | 3.139 | 86901.242
2021-01-20 00:00:00 | 1.16 | 1.16 | 60 | 0.099 | 1.868 | 1.869 | 20 | 0.159 | 15.589 | 20.58 | -0.107 | 2.999 | 84830.719
2021-01-19 00:00:00 | 1.006 | 1.006 | 60 | 0.088 | 1.845 | 1.845 | 20 | 0.161 | 12.69 | 20.772 | -0.118 | 2.944 | 87280.328
2021-01-18 00:00:00 | 4.836 | 4.836 | 60 | 0.411 | 1.836 | 1.836 | 20 | 0.16 | 11.773 | 20.692 | -0.125 | 2.821 | 86992.812
2021-01-16 00:00:00 | 1.15 | 1.15 | 60 | 0.108 | 1.802 | 1.802 | 20 | 0.17 | 7.894 | 20.713 | -0.139 | 2.914 | 94048.445
2021-01-15 00:00:00 | 1.114 | 1.114 | 60 | 0.102 | 1.864 | 1.864 | 20 | 0.171 | 14.644 | 20.616 | -0.111 | 2.782 | 91603.656
2021-01-14 00:00:00 | 1.822 | 1.822 | 60 | 0.157 | 1.846 | 1.846 | 20 | 0.162 | 15.11 | 20.225 | -0.112 | 2.641 | 87500.523
2021-01-13 00:00:00 | 0.874 | 0.874 | 60 | 0.084 | 1.869 | 1.869 | 20 | 0.18 | 15.391 | 20.506 | -0.118 | 2.606 | 96482.289
2021-01-12 00:00:00 | 0.456 | 0.456 | 60 | 0.042 | 1.84 | 1.84 | 20 | 0.172 | 10.789 | 20.554 | -0.136 | 2.554 | 93314.969
2021-01-11 00:00:00 | 3.968 | 3.968 | 60 | 0.388 | 2.272 | 2.272 | 20 | 0.231 | 8.91 | 20.624 | -0.146 | 2.527 | 103742.172
2021-01-10 00:00:00 | 1.716 | 1.716 | 60 | 0.069 | 1.801 | 1.801 | 20 | 0.075 | 3.193 | 20.658 | -0.132 | 2.51 | 40929.109
2021-01-09 00:00:00 | 1.346 | 1.346 | 60 | 0.018 | 1.772 | 1.772 | 20 | 0.023 | 0.694 | 20.658 | -0.131 | 2.48 | 12776.74
2021-01-08 00:00:00 | 0.594 | 0.594 | 60 | 0.006 | 1.756 | 1.756 | 20 | 0.019 | 0 | 20.584 | -0.153 | 2.491 | 10570.82
2021-01-07 00:00:00 | 0.649 | 0.649 | 60 | 0.007 | 1.766 | 1.766 | 20 | 0.02 | 0 | 20.649 | -0.16 | 2.543 | 11336.705
2021-01-06 00:00:00 | 0.998 | 0.998 | 60 | 0.014 | 1.803 | 1.803 | 20 | 0.025 | 1.627 | 20.494 | -0.108 | 2.657 | 14110.005
2021-01-05 00:00:00 | 0.851 | 0.851 | 60 | 0.058 | 1.862 | 1.862 | 20 | 0.126 | 7.302 | 20.547 | -0.12 | 2.805 | 66997.234
2021-01-04 00:00:00 | 4.424 | 4.424 | 60 | 0.405 | 1.896 | 1.896 | 20 | 0.176 | 12.417 | 20.462 | -0.117 | 2.906 | 92925.133
2021-01-03 00:00:00 | 3.453 | 3.453 | 60 | 0.319 | 1.87 | 1.87 | 20 | 0.171 | 10.978 | 20.439 | -0.126 | 2.826 | 91395.992
2021-01-02 00:00:00 | 0.93 | 0.93 | 60 | 0.084 | 1.839 | 1.839 | 20 | 0.166 | 8.154 | 20.348 | -0.139 | 2.652 | 90241.297
2021-01-01 00:00:00 | 0.478 | 0.477 | 60 | 0.044 | 1.824 | 1.824 | 20 | 0.17 | 6.492 | 20.435 | -0.155 | 2.581 | 93292.172