## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-02-28 00:00:00 | 32.2 | 500 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 207.86
2021-02-27 00:00:00 | 33.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
2021-02-26 00:00:00 | 33.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0
2021-02-25 00:00:00 | 36.1 | 500 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 201.93
2021-02-24 00:00:00 | 83 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0
2021-02-23 00:00:00 | 27.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0
2021-02-22 00:00:00 | 37 | 500 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205.45
2021-02-21 00:00:00 | 48.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0
2021-02-20 00:00:00 | 48.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0
2021-02-19 00:00:00 | 38 | 500 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 199.27
2021-02-18 00:00:00 | 30.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0
2021-02-17 00:00:00 | 35.5 | 500 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 198.23
2021-02-16 00:00:00 | 40.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0
2021-02-15 00:00:00 | 40.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0
2021-02-14 00:00:00 | 46.3 | 500 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 223.48
2021-02-13 00:00:00 | 51.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0
2021-02-12 00:00:00 | 51.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0
2021-02-11 00:00:00 | 51.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0
2021-02-10 00:00:00 | 51.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0
2021-02-09 00:00:00 | 51.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0
2021-02-08 00:00:00 | 47.2 | 500 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 167.82
2021-02-07 00:00:00 | 36.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0
2021-02-06 00:00:00 | 36.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0
2021-02-05 00:00:00 | 29.7 | 500 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 165.7
2021-02-04 00:00:00 | 21.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
2021-02-03 00:00:00 | 23.4 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 188.07
2021-02-02 00:00:00 | 27.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0
2021-02-01 00:00:00 | 30.1 | 500 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 207.94

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-02-28 00:00:00 | 1.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 00:00:00 | 5.95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 00:00:00 | 18.39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 00:00:00 | 26.45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 00:00:00 | 25.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-02-28 00:00:00 | 2.293 | 2.294 | 60 | 0.003 | 1.867 | 1.867 | 20 | 0.002 | 11.301 | 20.464 | -0.072 | 3.218 | 1247.85
2021-02-27 00:00:00 | 2.386 | 2.386 | 60 | 0.001 | 1.859 | 1.859 | 20 | 0.001 | 9.899 | 20.534 | -0.078 | 3.188 | 531.725
2021-02-26 00:00:00 | 1.382 | 1.382 | 60 | 0.018 | 1.912 | 1.912 | 20 | 0.027 | 4.924 | 20.402 | -0.094 | 3.198 | 12802.355
2021-02-25 00:00:00 | 1.462 | 1.462 | 60 | 0.011 | 1.901 | 1.901 | 20 | 0.015 | 7.129 | 20.428 | -0.086 | 3.238 | 6770.69
2021-02-24 00:00:00 | 1.627 | 1.627 | 60 | 0 | 1.809 | 1.809 | 20 | 0 | 8.758 | 20.639 | -0.082 | 3.11 | 76.795
2021-02-23 00:00:00 | 1.614 | 1.614 | 60 | 0 | 1.809 | 1.809 | 20 | 0 | 7.741 | 20.745 | -0.087 | 3.009 | 182.17
2021-02-22 00:00:00 | 4.408 | 4.408 | 60 | 0.002 | 2.1 | 2.1 | 20 | 0.002 | 15.032 | 20.714 | -0.068 | 2.886 | 1125.805
2021-02-21 00:00:00 | 0.941 | 0.941 | 60 | 0 | 1.899 | 1.899 | 20 | 0 | 18.161 | 20.751 | -0.06 | 2.719 | 161.75
2021-02-20 00:00:00 | 0.845 | 0.845 | 60 | 0 | 1.886 | 1.886 | 20 | 0.001 | 16.218 | 20.735 | -0.064 | 2.714 | 751.72
2021-02-19 00:00:00 | 1.23 | 1.23 | 60 | 0.002 | 1.841 | 1.841 | 20 | 0.003 | 11.115 | 20.688 | -0.078 | 2.703 | 1629.275
2021-02-18 00:00:00 | 1.374 | 1.374 | 60 | 0.001 | 1.777 | 1.777 | 20 | 0.001 | 4.313 | 20.713 | -0.099 | 2.685 | 656.7
2021-02-17 00:00:00 | 1.53 | 1.53 | 60 | 0.002 | 1.777 | 1.777 | 20 | 0.002 | 3.378 | 20.734 | -0.1 | 2.719 | 887.04
2021-02-16 00:00:00 | 1.113 | 1.113 | 60 | 0 | 1.831 | 1.831 | 20 | 0.001 | 8.303 | 20.688 | -0.085 | 2.804 | 539.23
2021-02-15 00:00:00 | 1.362 | 1.362 | 60 | 0 | 1.828 | 1.828 | 20 | 0.001 | 8.579 | 20.653 | -0.082 | 2.844 | 347.16
2021-02-14 00:00:00 | 1.554 | 1.554 | 60 | 0 | 1.881 | 1.881 | 20 | 0 | 14.727 | 20.504 | -0.066 | 3.028 | 200.79
2021-02-13 00:00:00 | 1.296 | 1.296 | 60 | 0.001 | 1.869 | 1.869 | 20 | 0.001 | 13.369 | 20.601 | -0.07 | 3.097 | 658.08
2021-02-12 00:00:00 | 1.329 | 1.329 | 60 | 0 | 1.853 | 1.853 | 20 | 0 | 11.577 | 20.61 | -0.074 | 3.125 | 70.92
2021-02-11 00:00:00 | 1.167 | 1.167 | 60 | 0.001 | 1.826 | 1.826 | 20 | 0.001 | 10.35 | 20.427 | -0.075 | 3.019 | 661.26
2021-02-10 00:00:00 | 1.333 | 1.333 | 60 | 0.001 | 1.831 | 1.831 | 20 | 0.002 | 9.658 | 20.661 | -0.078 | 2.804 | 832.8
2021-02-09 00:00:00 | 1.539 | 1.539 | 60 | 0.078 | 1.822 | 1.822 | 20 | 0.094 | 10.044 | 20.657 | -0.111 | 2.85 | 51494.238
2021-02-08 00:00:00 | 1.382 | 1.382 | 60 | 0.107 | 1.833 | 1.833 | 20 | 0.142 | 12.191 | 20.508 | -0.113 | 2.874 | 77331.227
2021-02-07 00:00:00 | 1.607 | 1.607 | 60 | 0.127 | 1.882 | 1.882 | 20 | 0.147 | 18.147 | 20.354 | -0.094 | 3.062 | 78021.242
2021-02-06 00:00:00 | 1.426 | 1.426 | 60 | 0.112 | 1.887 | 1.887 | 20 | 0.15 | 17.394 | 20.434 | -0.097 | 3.105 | 79488.266
2021-02-05 00:00:00 | 1.123 | 1.123 | 60 | 0.092 | 1.866 | 1.866 | 20 | 0.153 | 14.34 | 20.578 | -0.103 | 3.101 | 81801.492
2021-02-04 00:00:00 | 5.168 | 5.168 | 60 | 0.345 | 1.87 | 1.87 | 20 | 0.151 | 14.94 | 20.574 | -0.106 | 2.84 | 80970.664
2021-02-03 00:00:00 | 0.954 | 0.954 | 60 | 0.08 | 1.863 | 1.863 | 20 | 0.155 | 13.658 | 20.499 | -0.108 | 3.016 | 83332.852
2021-02-02 00:00:00 | 0.972 | 0.972 | 60 | 0.082 | 1.865 | 1.865 | 20 | 0.156 | 12.666 | 20.589 | -0.113 | 2.946 | 83809.547
2021-02-01 00:00:00 | 0.806 | 0.806 | 60 | 0.067 | 1.904 | 1.904 | 20 | 0.158 | 16.418 | 20.484 | -0.099 | 3.153 | 82855.398