## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-12-31 00:00:00 | 81.8 | 500 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 165.83
2021-12-30 00:00:00 | 86.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2021-12-29 00:00:00 | 86.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0
2021-12-28 00:00:00 | 82.8 | 500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 190.57
2021-12-27 00:00:00 | 78.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0
2021-12-26 00:00:00 | 78.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2021-12-25 00:00:00 | 78.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2021-12-24 00:00:00 | 78.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2021-12-23 00:00:00 | 78.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0
2021-12-22 00:00:00 | 78.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0
2021-12-21 00:00:00 | 80 | 500 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 159.93
2021-12-20 00:00:00 | 81.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0
2021-12-19 00:00:00 | 81.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2021-12-18 00:00:00 | 81.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0
2021-12-17 00:00:00 | 84.3 | 500 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 166.02
2021-12-16 00:00:00 | 89.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0
2021-12-15 00:00:00 | 89.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0
2021-12-14 00:00:00 | 100 | 500 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168.82
2021-12-13 00:00:00 | 72.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0
2021-12-12 00:00:00 | 72.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0
2021-12-11 00:00:00 | 72.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0
2021-12-10 00:00:00 | 73.3 | 500 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 133.98
2021-12-09 00:00:00 | 72.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0
2021-12-08 00:00:00 | 76 | 500 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 161.18
2021-12-07 00:00:00 | 81.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0
2021-12-06 00:00:00 | 81.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0
2021-12-05 00:00:00 | 81.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0
2021-12-04 00:00:00 | 81.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0
2021-12-03 00:00:00 | 84.8 | 500 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 219.73
2021-12-02 00:00:00 | 87.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0
2021-12-01 00:00:00 | 87.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-12-31 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 00:00:00 | 6.42 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 00:00:00 | 10.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 00:00:00 | 13.43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 00:00:00 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 00:00:00 | 9.67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 00:00:00 | 3.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 00:00:00 | 22.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-12-31 00:00:00 | 1.616 | 1.616 | 60 | 0.269 | 1.621 | 1.621 | 20 | 0.27 | 9.97 | 21.085 | -0.206 | 2.353 | 166572.28
2021-12-30 00:00:00 | 2.737 | 2.737 | 60 | 0.451 | 1.616 | 1.616 | 20 | 0.269 | 9.057 | 21.075 | -0.203 | 2.327 | 166427.265
2021-12-29 00:00:00 | 1.52 | 1.52 | 60 | 0.247 | 1.625 | 1.625 | 20 | 0.262 | 10.46 | 21.094 | -0.204 | 2.333 | 161301.51
2021-12-28 00:00:00 | 1.577 | 1.577 | 60 | 0.266 | 1.612 | 1.612 | 20 | 0.272 | 8.023 | 21.09 | -0.218 | 2.336 | 168687.75
2021-12-27 00:00:00 | 1.48 | 1.48 | 60 | 0.253 | 1.588 | 1.588 | 20 | 0.271 | 4.064 | 21.114 | -0.232 | 2.382 | 170906.39
2021-12-26 00:00:00 | 1.422 | 1.422 | 60 | 0.246 | 1.587 | 1.587 | 20 | 0.274 | 3.582 | 21.127 | -0.247 | 2.412 | 172863.21
2021-12-25 00:00:00 | 1.319 | 1.319 | 60 | 0.228 | 1.597 | 1.597 | 20 | 0.276 | 4.783 | 21.114 | -0.244 | 2.39 | 172938.445
2021-12-23 00:00:00 | 1.606 | 1.606 | 60 | 0.261 | 1.664 | 1.664 | 20 | 0.27 | 13.869 | 21.042 | -0.187 | 2.278 | 162402.305
2021-12-22 00:00:00 | 3.068 | 3.068 | 60 | 0.496 | 1.671 | 1.671 | 20 | 0.272 | 14.714 | 21.024 | -0.188 | 2.256 | 162728.72
2021-12-21 00:00:00 | 1.62 | 1.62 | 60 | 0.26 | 1.67 | 1.67 | 20 | 0.268 | 14.759 | 21.032 | -0.174 | 2.263 | 160763.09
2021-12-20 00:00:00 | 1.457 | 1.457 | 60 | 0.235 | 1.681 | 1.681 | 20 | 0.271 | 15.744 | 21.04 | -0.179 | 2.263 | 161330.48
2021-12-19 00:00:00 | 1.375 | 1.375 | 60 | 0.227 | 1.666 | 1.666 | 20 | 0.275 | 12.999 | 21.065 | -0.2 | 2.305 | 165336.655
2021-12-18 00:00:00 | 1.292 | 1.292 | 60 | 0.218 | 1.631 | 1.631 | 20 | 0.276 | 7.594 | 21.075 | -0.218 | 2.334 | 168982.1
2021-12-17 00:00:00 | 1.405 | 1.405 | 60 | 0.235 | 1.663 | 1.663 | 20 | 0.278 | 10.606 | 21.064 | -0.206 | 2.325 | 167280.895
2021-12-16 00:00:00 | 3.263 | 3.263 | 60 | 0.485 | 2.06 | 2.06 | 20 | 0.324 | 16.114 | 21.024 | -0.182 | 2.237 | 161673.13
2021-12-15 00:00:00 | 1.601 | 1.601 | 60 | 0.188 | 1.683 | 1.683 | 20 | 0.19 | 14.932 | 21.044 | -0.153 | 2.25 | 111562.15
2021-12-14 00:00:00 | 1.449 | 1.449 | 60 | 0.001 | 1.646 | 1.646 | 20 | 0.001 | 9.614 | 21.068 | -0.096 | 2.28 | 425.64
2021-12-13 00:00:00 | 1.364 | 1.364 | 60 | 0 | 1.63 | 1.63 | 20 | 0 | 7.117 | 21.084 | -0.106 | 2.32 | 0
2021-12-12 00:00:00 | 1.467 | 1.467 | 60 | 0 | 1.632 | 1.632 | 20 | 0 | 8.152 | 21.095 | -0.094 | 2.313 | 0
2021-12-11 00:00:00 | 1.568 | 1.568 | 60 | 0 | 1.654 | 1.654 | 20 | 0 | 10.813 | 21.079 | -0.086 | 2.282 | 0
2021-12-10 00:00:00 | 1.515 | 1.515 | 60 | 0 | 1.658 | 1.658 | 20 | 0 | 12.077 | 21.075 | -0.088 | 2.29 | 0
2021-12-09 00:00:00 | 1.692 | 1.692 | 60 | 0 | 1.673 | 1.673 | 20 | 0 | 13.985 | 21.073 | -0.081 | 2.278 | 0
2021-12-08 00:00:00 | 1.526 | 1.526 | 60 | 0 | 1.653 | 1.653 | 20 | 0 | 11.639 | 21.076 | -0.087 | 2.295 | 0
2021-12-07 00:00:00 | 1.511 | 1.511 | 60 | 0 | 1.639 | 1.639 | 20 | 0 | 10.442 | 21.073 | -0.089 | 2.31 | 0
2021-12-06 00:00:00 | 4.584 | 4.584 | 60 | 0.141 | 1.656 | 1.656 | 20 | 0.059 | 13.266 | 21 | -0.104 | 2.253 | 36307.775
2021-12-05 00:00:00 | 3.954 | 3.954 | 60 | 0.551 | 1.664 | 1.664 | 20 | 0.232 | 14.657 | 21.024 | -0.143 | 2.281 | 139441.7
2021-12-04 00:00:00 | 3.816 | 3.816 | 60 | 0.543 | 1.664 | 1.664 | 20 | 0.238 | 14.16 | 21.037 | -0.143 | 2.29 | 142731.755
2021-12-03 00:00:00 | 3.8 | 3.8 | 60 | 0.55 | 1.667 | 1.667 | 20 | 0.241 | 15.394 | 21.014 | -0.139 | 2.286 | 144818.805
2021-12-02 00:00:00 | 0.874 | 0.874 | 60 | 0.097 | 1.635 | 1.635 | 20 | 0.153 | 11.234 | 20.717 | -0.136 | 2.023 | 92500.655
2021-12-01 00:00:00 | 2.893 | 2.893 | 60 | 0 | 1.812 | 1.812 | 20 | 0 | 5.488 | 21.015 | -0.112 | 2.304 | 0