## 污水
时间 | 化学需氧量 |  |  | PH | 水温 | 废水排放量(t) | 数据标记
| 浓度 （mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） |  |  |  | 自动 | 人工
2022-07-01 | 35.1 | 500 | 6.7 | 7.3 |  | 190
2022-07-02 | 35.4 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2022-07-03 | 35.4 | 500 | 0 | 6.8 |  | 0
2022-07-04 | 35.4 | 500 | 0 | 6.7 |  | 0
2022-07-05 | 30.6 | 500 | 3.3 | 7.2 |  | 107
2022-07-06 | 28.7 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2022-07-07 | 28.7 | 500 | 0 | 6.8 |  | 0
2022-07-08 | 30.5 | 500 | 2.4 | 7.2 |  | 78
2022-07-09 | 28.2 | 500 | 0 | 6.9 |  | 0
2022-07-10 | 28.2 | 500 | 0 | 6.7 |  | 0
2022-07-11 | 28.2 | 500 | 0 | 6.7 |  | 0
2022-07-12 | 31.1 | 500 | 2.1 | 7.1 |  | 67
2022-07-13 | 28.3 | 500 | 0 | 7.3 |  | 0
2022-07-14 | 28.3 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2022-07-15 | 31 | 500 | 3.7 | 7.4 |  | 119
2022-07-16 | 22.7 | 500 | 0 | 7.4 |  | 0
2022-07-17 | 22.7 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2022-07-18 | 22.7 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2022-07-19 | 22.7 | 500 | 0 | 6.9 |  | 0
2022-07-20 | 22.7 | 500 | 0 | 6.9 |  | 0
2022-07-21 | 22.7 | 500 | 0 | 6.8 |  | 0
2022-07-22 | 18.5 | 500 | 1.3 | 7.4 |  | 71
2022-07-23 | 17.5 | 500 | 0 | 7.4 |  | 0
2022-07-24 | 17.5 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2022-07-25 | 17.5 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2022-07-26 | 19.9 | 500 | 1.6 | 7.2 |  | 82
2022-07-27 | 16.4 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2022-07-28 | 16.4 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2022-07-29 | 18 | 500 | 2 | 7.2 |  | 111
2022-07-30 | 26.2 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2022-07-31 | 26.2 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2022-07-31 00:00:00 | 0.71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-30 00:00:00 | 0.49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-29 00:00:00 | 0.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-28 00:00:00 | 0.58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-27 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-26 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-25 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-24 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-23 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-22 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-21 00:00:00 | 0.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-20 00:00:00 | 0.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-19 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-18 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-17 00:00:00 | 0.81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-16 00:00:00 | 4.17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-15 00:00:00 | 11.35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-14 00:00:00 | 0.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-13 00:00:00 | 0.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-12 00:00:00 | 0.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-11 00:00:00 | 0.82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-10 00:00:00 | 1.06 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-09 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-08 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-07 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-06 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-05 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-04 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-03 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-02 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(烟尘)（mg/m3） |  |  |  | 烟温（℃） | 氧浓度（%） | 压力（kPa） | 湿度（%） | 废气排放量（标立方米）
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量 （kg）
2022-07-01 | 1.736 | 1.736 | 60 | 0.2 | 1.62 | 1.62 | 20 | 0.19 | 35.2 | 19.71 | -0.12 | 2.41 | 114593.3
2022-07-02 | 1.68 | 1.68 | 60 | 0.19 | 1.62 | 1.62 | 20 | 0.19 | 35.13 | 19.72 | -0.12 | 2.42 | 114803.28
2022-07-03 | 1.705 | 1.705 | 60 | 0.2 | 1.62 | 1.62 | 20 | 0.19 | 35.22 | 19.71 | -0.12 | 2.41 | 114670.62
2022-07-04 | 1.728 | 1.728 | 60 | 0.2 | 1.63 | 1.63 | 20 | 0.19 | 35.75 | 19.7 | -0.12 | 2.4 | 114259.11
2022-07-05 | 1.8 | 1.8 | 60 | 0.2 | 1.63 | 1.63 | 20 | 0.19 | 34.78 | 19.7 | -0.11 | 2.4 | 113446.44
2022-07-06 | 1.746 | 1.746 | 60 | 0.2 | 1.63 | 1.63 | 20 | 0.19 | 33.08 | 19.69 | -0.11 | 2.4 | 114086.58
2022-07-07 | 1.775 | 1.775 | 60 | 0.2 | 1.63 | 1.63 | 20 | 0.19 | 34.23 | 19.7 | -0.11 | 2.41 | 113173.05
2022-07-08 | 3.053 | 3.053 | 60 | 0.32 | 1.38 | 1.38 | 20 | 0.14 | 30.12 | 16.55 | -0.09 | 2 | 83938.2
2022-07-09 | 1.811 | 1.811 | 60 | 0.2 | 1.64 | 1.64 | 20 | 0.18 | 35.81 | 19.7 | -0.11 | 2.41 | 111767.85
2022-07-10 | 1.843 | 1.843 | 60 | 0.21 | 1.63 | 1.63 | 20 | 0.18 | 36.12 | 19.7 | -0.11 | 2.4 | 111873.3
2022-07-11 | 1.734 | 1.734 | 60 | 0.19 | 1.65 | 1.65 | 20 | 0.19 | 36.62 | 19.7 | -0.11 | 2.41 | 111907.8
2022-07-12 | 1.829 | 1.829 | 60 | 0.2 | 1.67 | 1.67 | 20 | 0.19 | 39.38 | 19.7 | -0.11 | 2.41 | 111483.36
2022-07-13 | 1.73 | 1.73 | 60 | 0.19 | 1.65 | 1.65 | 20 | 0.18 | 38.55 | 19.68 | -0.11 | 2.41 | 110365.08
2022-07-14 | 1.759 | 1.759 | 60 | 0.2 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 38.37 | 19.7 | -0.11 | 2.4 | 111259.2
2022-07-15 | 1.827 | 1.827 | 60 | 0.21 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 36.88 | 19.69 | -0.11 | 2.41 | 112197.54
2022-07-16 | 1.893 | 1.893 | 60 | 0.21 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 33.79 | 19.68 | -0.11 | 2.4 | 112774.77
2022-07-17 | 1.843 | 1.843 | 60 | 0.21 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 34.33 | 19.67 | -0.11 | 2.4 | 113213.7
2022-07-18 | 3.385 | 3.385 | 60 | 0.37 | 1.97 | 1.97 | 20 | 0.22 | 32.66 | 19.68 | -0.12 | 2.39 | 114349.76
2022-07-19 | 1.728 | 1.728 | 60 | 0.2 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 35.09 | 19.7 | -0.12 | 2.41 | 114021.28
2022-07-20 | 1.709 | 1.709 | 60 | 0.2 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 33.65 | 19.71 | -0.12 | 2.42 | 114990.78
2022-07-21 | 1.723 | 1.723 | 60 | 0.2 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 32.05 | 19.74 | -0.12 | 2.46 | 116366.8
2022-07-22 | 1.797 | 1.797 | 60 | 0.21 | 1.67 | 1.67 | 20 | 0.19 | 35.24 | 19.73 | -0.12 | 2.46 | 114340.38
2022-07-23 | 1.719 | 1.719 | 60 | 0.2 | 1.67 | 1.67 | 20 | 0.19 | 34.6 | 19.74 | -0.12 | 2.45 | 115568.72
2022-07-24 | 1.668 | 1.668 | 60 | 0.19 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 34.04 | 19.76 | -0.12 | 2.47 | 115958.69
2022-07-25 | 1.708 | 1.708 | 60 | 0.2 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 36.37 | 19.74 | -0.12 | 2.44 | 114908.21
2022-07-26 | 3.295 | 3.295 | 60 | 0.38 | 1.65 | 1.65 | 20 | 0.19 | 32.6 | 19.73 | -0.12 | 2.43 | 116426.95
2022-07-27 | 1.797 | 1.797 | 60 | 0.21 | 1.66 | 1.66 | 20 | 0.19 | 35.02 | 19.74 | -0.12 | 2.44 | 116236.1
2022-07-28 | 1.841 | 1.841 | 60 | 0.22 | 1.71 | 1.71 | 20 | 0.2 | 35.15 | 19.73 | -0.12 | 2.44 | 116546.45
2022-07-29 | 1.773 | 1.773 | 60 | 0.21 | 1.85 | 1.85 | 20 | 0.21 | 31.5 | 19.73 | -0.12 | 2.46 | 116085.24
2022-07-30 | 1.75 | 1.75 | 60 | 0.2 | 1.69 | 1.69 | 20 | 0.19 | 34.9 | 19.74 | -0.12 | 2.44 | 114447.04
2022-07-31 | 1.715 | 1.715 | 60 | 0.2 | 1.69 | 1.69 | 20 | 0.19 | 34.7 | 19.72 | -0.12 | 2.43 | 114175.33